## Rekapitulácia
Názov | Hodnota A | Hodnota B
Základné náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Presun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Medzisúčet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátery
Zemné práce
PPV 0,00% z náterov a zemných prác
Medzisúčet 2
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1
Základné náklady celkom
Vedľajšie náklady
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2
Vedľajšie náklady celkom
Kompletizačná činnosť
Náklady celkom
Základ a hodnota DPH 20%
Náklady celkom s DPH
Ročný nárast cien 0,00%
Ročný nárast cien 0,00%
Súčty odstavcov
Špecifikácia dodávky rs1
Dodávky
Elektromontáže
Zemné práce
Zoznam výrobcov | Číslo (ID) výrobca

## Rozpočet
Názov | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkom | DM | Montáž | Montáž celkom | Cena | Cena celkom
Špecifikácia dodávky rs1
modulárna rozvodnica
72 modulov, IP30 | ks | 1
prepäťová ochrana
Typ SPD T1,T2, Un230V, IL125A,limp 25,00kA, IP20 | ks | 1
ističe
LTE-25B-3 Jistič MCB | Ks | 1
LTE-16B-1 Jistič MCB | Ks | 10
LTE-16B-3 Jistič MCB | Ks | 2
LTE-16B-1 Jistič MCB | Ks | 2
LTE-10B-1 Jistič MCB | Ks | 2
LTE-6B-1 Jistič MCB | Ks | 1
prúdové chrániče
OFE-40-4-030AC Proudový chránič | Ks | 2
prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou
OLE-10B-1N-030AC | Ks | 6
OLE-16B-1N-030AC | Ks | 2
Súmrakový spínač + senzor IP54 SOU-2 | Ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
RSA 4 A Řadová svornice | 136 | 76
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10 A
RSA 10 A Řadová svornice | ks | 5
Prepoj. lišty, vodiče, žľaby, označenie, DIN lišta | kpl | 1
Zapojenie obvodov | hod | 16
Špecifikácia dodávky rs1 - celkom
Dodávky
RS1 | ks | 1
Dodávky - celkom
Elektromontáže
TRUBKA OHYBNÁ - 25mm,PVC, | m | 60
Trubka FXKV50, PE,-40-¸ 100-C | m | 120
káble
CYKY-J 5x2.5 , pevne | m | 75
CYKY-J 3x2.5 , pevne | m | 520
CYKY-J 3x1.5 , pevne | m | 390
CYKY-O 3x1.5 , pevne | m | 165
CYKY-O 5x1.5 , pevne | m | 30
H07V-U 6 mm2 , pevne | m | 45
H07V-U 4 mm2 , pevne | m | 50
zásuvky
zásuvka 250VAC, 16A, IP44, pod omietku, biela | ks | 49
zásuvka 400VAC, 16A, 5P, IP44 | ks | 4
svietidlá
stropné LED 1200/200, 38W, IP44 | ks | 15
stropné LED 600/600, 45W, IP40 | ks | 24
stropné LED 10W, IP44 | ks | 15
nástenné LED 10W, IP44 | ks | 9
Nástenné svietidlo priemyselné 36 LED, 3500K, 42W,IP66. | ks | 1
Svietidlo na stožiar LED 3500K, 42W,IP66 | ks | 4
Stožiar exteriérový 3m | ks | 4
Štvorcový betónový základ B-60/B-60A,T, Výška 1-1.1m | ks | 4
vypínače
Vypínač č.1 230VAC, 10A, IP44 | ks | 16
Vypínač č.5 230VAC, 10A, IP44 | ks | 3
Vypínač č.6 230VAC, 10A, IP44 | ks | 10
Vypínač č.7 230VAC, 10A, IP44 | ks | 2
inštalačná škatuľa
pod omietku, prístrojová
| ks | 80
pod omietku, prepojovacia
| ks | 25
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
přes 20 do 50 kg | ks | 1
Ekvipotenciálna prípojnica | ks | 1
Protipožiarna prepážka Dn 40 - 75mm | m2 | 0.3
Káblové štítky plastové | ks | 60
Káblové štítky kovové | ks | 25
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování
3x1,5 až 6 mm2 | ks | 20
5x1,5 až 6 mm2 | ks | 2
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 6 mm2 | ks | 90
stavebné práce
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stena do 300mm | ks | 30
VYBOURANI OTVORU VE STENE
BETONOVE DO PRUMERU 60mm
Stena do 300mm | ks | 10
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
50x50x50 mm | ks | 100
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 200
Sire 70 mm | m | 50
VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU
Z TVARNIC - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 60
ZAZDIVKA OTVORU O PLOSE DO
2.25 dm2 VE ZDIVU
Stena do 300mm | ks | 25
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 3
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 10
bleskozvod
Drôt FeZn D10 o 10mm(0,62kg/m), pevne | m | 130
Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) | m | 85
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne | m | 80
Podpera vedenia PV15 na hrebeň | ks | 14
Podpera vedenia na svahu PV22 | ks | 55
PV Podpera vedenia do zateplenej steny | ks | 4
Jímacia tyč L 1000mm | ks | 2
Jímacia tyč L 1500mm | ks | 1
Ochranná strieška | ks | 3
Držiak tyče na hrebeni | ks | 2
Držiak tyče do muriva | ks | 2
SJ01 k jímací tyči 2xM8 | ks | 3
SK křížová | ks | 4
SS s příložkou | ks | 30
Svorka spojovacia (skúšobná) SM10 | ks | 5
SO okapových žlabů - velká | ks | 10
ST11 na okapové roury (pásek) | ks | 20
Štítok očíslovania zvodu | ks | 5
zemniaca tyč 2000 | ks | 6
SJ02 k zemniacej tyči | ks | 12
ST11 na okapové roury (pásek) | ks | 14
SP1 svorka pripojovacia | ks | 4
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne | m | 45
SR03 svorka pásik - drôt | ks | 20
SR02 svorka pásik - pásik | ks | 10
Ochranná trubka | ks | 1
Ochranná trubka - držiak | ks | 2
Demontáže a likvidácia materiálu | hod | 70
Revízia | ks | 1
Podružný materiál
Elektromontáže - celkom
Zemné práce
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 900mm | m | 100
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm | m | 100
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 100
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 900mm | m | 100
Rezanie špáry v asfalte alebo betone | m | 40
bleskozvod
Zemina třídy 5, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 70
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 5, Šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 70
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm | m | 70
rozbúranie beton. povrchu a oprava | m2 | 14
Rezanie špáry v asfalte alebo betone | m | 78
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 26
Zemné práce - celkom

## Parametre
Názov | Hodnota
Nadpis rekapitulácie | Zoznam prác a dodávok elektrotechnických zariadení
Akcia | Adaptácia objektu na Laskomerského ulici v Banskej Štiavnici pre potreby odboru ochrany pamiatkového fondu PÚ SR
Projekt | Elektroinštalácia a bleskozvod
Investor | Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, BA
Z. č. | 1803-18036
A. č. | 18036
Zmluva
Vypracoval | Rusová
Kontroloval | Ing. Mikuš
Dátum
Spracovateľ
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny sú v Euro a nezahŕňajú DPH, pokiaľ to nie je uvedené.
Doprava dodávok (3,6) % | 3,60
Presun dodávok (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemných prác, náterov (1) % | 0,00
Dodáv. dokumentácia (1 - 1,5) % | 0,00
Riziká a poistenie (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruke (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 alebo 8,4) % | 0,00
Prevádzkové vplyvy % | 0,00
Kompletizačná činnosť - a | 0,00
Kompletizačná činnosť - b | 0,952842
Kompletizačná činnosť - k1 | 0,00
Kompletizačná činnosť - k2 | 0,00
Ročný nárast cien 1 % | 0,00
Ročný nárast cien 2 % | 0,00
1. sadzba DPH % - aj pre prirážky rekapitulácie | 20
2. sadzba DPH % | 0